ATMINTINĖ
Statybų užbaigimas 
  
Asmenys, siekiantys gauti Išvadą, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC) turės pateikti: akredituotoje ar atestuotoje laboratorijoje atlikto vandens mikrobiologinio ir cheminio tyrimų protokolus.
Vandens mėginiai tyrimams turi būti paimti iš pastato vidaus vandentiekio tinklo ar įvado, arba tiesiogiai iš šulinio, jei projekte nebuvo numatytas vandens įvadas į pastatą. Vandens mėginys tyrimams turėtų būti paimtas iš labiausiai nuo įvado nutolusių vidaus vandentiekio tinklų vietos (virtuvės, vonios patalpų, san. mazgo).

· žarninių lazdelių skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml);14,89 Eur
0,5 l sterili tara (iš laboratorijos)

· žarninių enterokokų skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml);
· nitratų kiekis;
· nitritų kiekis;Ne mažiau 1,5 l (gali būti plastikinis butelis)
44,48 Eur

· amonio kiekis;
· permanganato indeksas;
· savitasis elektrinis laidis.
Išvados gavimui vandens mikrobiologinio ir cheminio tyrimų protokolus, pateikti  Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui: „nvsc.lrv.lt“ → „Paslaugos“           (Kalvarijų g. 153, Vilnius. Tel. +370 5 264 9676). 
Mėginiai priimami: Pirmadieniais-ketvirtadieniais: 7–15 val.
Penktadieniais ir prieš šventines dienas: 7–13 val.


